## Dane
Szacunek kosztów ogrzewania i mocy instalacji PV w ramach systemu opustu
Powierzchnia ogrzewana | 150 | m2
Standard budynku
Zapotrzebowanie ciepła użytkowego na ogrzewanie | 65 | kWh/m2/rok
Roczne zapotrzebowanie ciepła użytk. na centralne ogrzewanie | 9750 | kWh/m2/rok
Etasco 35oC pompy ciepła typu P/W z karty produktu (klimat umiarkowany) | 193% | SCOP =4,83 | SCOP = | 4.83 | SCOP =4,83
Etasco 55oC pompy ciepła typu P/W z karty produktu (klimat umiarkowany) | 135% | SCOP =3,38 | SCOP = | 3.38 | SCOP =3,38 | [9 empty] | 100 | 150 | 200
Etasco 35oC pompy ciepła typu S/W z karty produktu (klimat umiarkowany) | 210% | SCOP =5,25 | SCOP = | 5.25 | SCOP =5,25 | [8 empty] | EU 15 | 2.3 | 2.5 | 2.7
Etasco 55oC pompy ciepła typu S/W z karty produktu (klimat umiarkowany) | 150% | SCOP =3,75 | SCOP = | 3.75 | SCOP =3,75 | [8 empty] | EU 40 | 3 | 3.5 | 4
Liczba osób | 4 | osób | [11 empty] | WT 2021 | 3.2 | 3.9 | 4.5
Dobowy pobór ciepłej wody użytkowej | 50 | l./os./dzień | [11 empty] | WT 2017 | 3.5 | 4.2 | 5
Temperatura ciepłej wody | 55 | oC
Temperatura zimnej wody | 10 | oC
Etawhcwupompy ciepła typu P/W z karty produktu (klimat umiarkowany) | 100% | SCOP =2,5 | SCOP = | 2.5 | SCOP =2,5
Etawhcwupompy ciepła typu S/W z karty produktu (klimat umiarkowany) | 108% | SCOP =2,7 | SCOP = | 2.7 | SCOP =2,7
Zapotrzebowanie ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej | 3832.5 | kWh/rok
Udział rocznego zapotrzebowanie ciepła użytk. na centralnego ogrzewania | 71.78%
Udział rocznego zapotrzebowania ciepła na potrzeby c.w.u. | 28.22%
Roczne zapotrzebowanie ciepła napotrzeby c.o. i c.w.u. | 13582.5 | kWh/rok
Rodzaj systemu grzewczego i paliwo | Sprawność lub SCOP (dot. c.o. i c.w.u.) | Jednostkowy koszt paliwa [gr/jednostka] | Ilość kWh w jednostce | Koszt mośnika energii [gr/kWh] | Koszt 1 kWh ciepła [gr/kWh]
Gazowa pompa ciepła (etas=125%) | 125% | 208 | 10.9 | 19.0826 | 15.2661 | [7 empty] | Gazowa pompa ciepła (etas= | 125 | %) | Gazowa pompa ciepła (etas=125%)
Pompa ciepła powietrze/woda (SCOP= 3,1 taryfa G12w, grzejniki) | 3.1 | 43 | 1 | 43 | 13.871 | [7 empty] | Pompa ciepła powietrze/woda (SCOP= | 3.1 | taryfa G12w, grzejniki) | Pompa ciepła powietrze/woda (SCOP= 3,1 taryfa G12w, grzejniki)
Pompa ciepła powietrze/woda (SCOP = 3,8 taryfa G12w, o. podłogowe) | 3.8 | 43 | 1 | 43 | 11.3158 | [7 empty] | Pompa ciepła powietrze/woda (SCOP = | 3.8 | taryfa G12w, o. podłogowe) | Pompa ciepła powietrze/woda (SCOP = 3,8 taryfa G12w, o. podłogowe)
Pompa ciepła solanka/woda (SCOP =3,4 taryfa G12w, grzejniki) | 3.4 | 43 | 1 | 43 | 12.6471 | [7 empty] | Pompa ciepła solanka/woda (SCOP = | 3.4 | taryfa G12w, grzejniki) | Pompa ciepła solanka/woda (SCOP =3,4 taryfa G12w, grzejniki)
Pompa ciepła solanka/woda (SCOP =4,1 taryfa G12w, o. podłogowe) | 4.1 | 43 | 1 | 43 | 10.4878 | [7 empty] | Pompa ciepła solanka/woda (SCOP = | 4.1 | taryfa G12w, o. podłogowe) | Pompa ciepła solanka/woda (SCOP =4,1 taryfa G12w, o. podłogowe)
Kocioł na pelet (sprawność średn. 85%) | 85% | 95 | 5 | 19 | 22.3529 | [7 empty] | Kocioł na pelet (sprawność średn. | 85 | %) | Kocioł na pelet (sprawność średn. 85%)
Kocioł na kawałki drewna (sprawność średn. 80%) | 80% | 19 | 1.7 | 11.1765 | 13.9706 |  | 2 | 50 |  |  |  |  | Kocioł na kawałki drewna (sprawność średn. | 80 | %) | Kocioł na kawałki drewna (sprawność średn. 80%)
Kocioł węglowy, retortowy (sprawność średn. 50%) | 50% | 85 | 7 | 12.1429 | 24.2857 | [7 empty] | Kocioł węglowy, retortowy (sprawność średn. | 50 | %) | Kocioł węglowy, retortowy (sprawność średn. 50%)
Kocioł węglowy, retortowy (sprawność średn. 80%) | 80% | 85 | 7 | 12.1429 | 15.1786 |  | Standard WT 2017 | 60 |  |  |  |  | Kocioł węglowy, retortowy (sprawność średn. | 80 | %) | Kocioł węglowy, retortowy (sprawność średn. 80%)
Kocioł gazowy kondensacyjny GZ (sprawność średn. 87%) | 87% | 208 | 10.9 | 19.0826 | 21.934 |  | Standard WT 2021 | 50 |  |  |  |  | Kocioł gazowy kondensacyjny GZ (sprawność średn. | 87 | %) | Kocioł gazowy kondensacyjny GZ (sprawność średn. 87%)
Kocioł gazowy kondensacyjny propan (sprawność średn. 85%) | 85% | 150 | 6.6 | 22.7273 | 26.738 |  | Budynek EU 40 | 40 |  |  |  |  | Kocioł gazowy kondensacyjny propan (sprawność średn. | 85 | %) | Kocioł gazowy kondensacyjny propan (sprawność średn. 85%)
Kocioł kondensacyjny olej (sprawność średn. 85%) | 85% | 310 | 10.8 | 28.7037 | 33.7691 |  | Budynek EU 15 | 15 |  |  |  |  | Kocioł kondensacyjny olej (sprawność średn. | 85 | %) | Kocioł kondensacyjny olej (sprawność średn. 85%)
[9 empty] | Budynek EU 15 | 15
Koszty roczne ogrzewania w zł | [7 empty] | Roczny koszt ogrzewania budynku o pow. | 150 | m2 | przy | 65 | kWh/(m2*rok) | oraz | przygotowania c.w.u. (liczba osób: | 4 | ) | Roczny koszt ogrzewania budynku o pow. 150 m2 przy 65 kWh/(m2*rok) oraz przygotowania c.w.u. (liczba osób: 4)
Gazowa pompa ciepła (etas=125%) | 2070 | [6 empty] | Wymagana moc PV dla ogrzewania budynku o pow. | 150 | m2 | przy | 9750 | kWh/(m2*rok) | oraz | przygotowania c.w.u. (liczba osób: | 4 | ) | Wymagana moc PV dla ogrzewania budynku o pow. 150 m2 przy 9750 kWh/(m2*rok) oraz przygotowania c.w.u. (liczba osób: 4)
Pompa ciepła powietrze/woda (SCOP= 3,1 taryfa G12w, grzejniki) | 1880
Pompa ciepła powietrze/woda (SCOP = 3,8 taryfa G12w, o. podłogowe) | 1540
Pompa ciepła solanka/woda (SCOP =3,4 taryfa G12w, grzejniki) | 1720 |  | COP co | COP cwu | P/W
Pompa ciepła solanka/woda (SCOP =4,1 taryfa G12w, o. podłogowe) | 1420 |  | 4.825 | 2.5
Kocioł na pelet (sprawność średn. 85%) | 3040 |  | 71.78% | 28.22% | 13582.5
Kocioł na kawałki drewna (sprawność średn. 80%) | 1900 |  | 3.4636 | 0.70541 | 3.822 | 3.822 | 3.822
Kocioł węglowy, retortowy (sprawność średn. 50%) | 3300 |  | 2020.7254 | 1533 | 3553.7254 | 3553.7254
Kocioł węglowy, retortowy (sprawność średn. 80%) | 2060 |  | 2.5259 | 1.9163 | 4.4422 | 3.822
Kocioł gazowy kondensacyjny GZ (sprawność średn. 87%) | 2980
Kocioł gazowy kondensacyjny propan (sprawność średn. 85%) | 3630 |  | COP co | COP cwu | P/W
Kocioł kondensacyjny olej (sprawność średn. 85%) | 4590 |  | 3.375 | 2.5
Pompa ciepła powietrze/woda (SPF=3,3 taryfa dzienna) | #REF! |  | 71.78% | 28.22% | 13582.5 | 3.0717 | 3.0717
Koszty roczne ogrzewania w zł |  |  | 2888.8889 | 1533 |  | 4421.8889
Gazowa pompa ciepła (etas=125%) | 69.46% |  | 2.4227 | 0.70541 | 3.0717 | 3.1281
Pompa ciepła powietrze/woda (SCOP= 3,1 taryfa G12w, grzejniki) | 63.09% |  | 3.6111 | 1.9163 | 4421.8889 | 3.0717
Pompa ciepła powietrze/woda (SCOP = 3,8 taryfa G12w, o. podłogowe) | 51.68% |  | COP co | COP cwu | S/W
Pompa ciepła solanka/woda (SCOP =3,4 taryfa G12w, grzejniki) | 57.72% |  | 3.75 | 2.7
Pompa ciepła solanka/woda (SCOP =4,1 taryfa G12w, o. podłogowe) | 47.65% |  | 71.78% | 28.22% | 13582.5 | 3.3792 | 3.3792
Kocioł na pelet (sprawność średn. 85%) | 102% |  | 2600 | 1419.4444 |  | 4019.4444
Kocioł na kawałki drewna (sprawność średn. 80%) | 63.76% |  | 2.6919 | 0.76184 | 3.3792
Kocioł węglowy, retortowy (sprawność średn. 50%) | 110.7% |  | 3.25 | 1.7743 |  | 5.0243
Kocioł węglowy, retortowy (sprawność średn. 80%) | 69.13% |  | COP co | COP cwu | S/W
Kocioł gazowy kondensacyjny GZ (sprawność średn. 87%) | 100% |  | 5.25 | 2.7
Kocioł gazowy kondensacyjny propan (sprawność średn. 85%) | 121.8% |  | 71.78% | 28.22% | 13582.5 | 4.1453 | 4.1453
Kocioł kondensacyjny olej (sprawność średn. 85%) | 154% |  | 1857.1429 | 1419.4444 |  | 3276.5873
|  |  | 3.7686 | 0.76184 | 4.1453
Wymagana moc PV w ramach systemu opustu w kWp |  |  | 2.3214 | 1.7743 |  | 4.0957
Pompa ciepła powietrze/woda (SCOP= 3,1 taryfa G12w, grzejniki) | 5.5274
Pompa ciepła powietrze/woda (SCOP = 3,8 taryfa G12w, o. podłogowe) | 4.4422
Pompa ciepła solanka/woda (SCOP =3,4 taryfa G12w, grzejniki) | 5.0243
Pompa ciepła solanka/woda (SCOP =4,1 taryfa G12w, o. podłogowe) | 4.0957
Wymagana moc PV w ramach systemu opustu w kWp | c.o. | c.w.u.
Pompa ciepła powietrze/woda (SCOP= 3,1 taryfa G12w, grzejniki) | 3.6111 | 1.9163
Pompa ciepła powietrze/woda (SCOP = 3,8 taryfa G12w, o. podłogowe) | 2.5259 | 1.9163
Pompa ciepła solanka/woda (SCOP =3,4 taryfa G12w, grzejniki) | 3.25 | 1.7743
Pompa ciepła solanka/woda (SCOP =4,1 taryfa G12w, o. podłogowe) | 2.3214 | 1.7743
Wymagana moc PV w ramach systemu opustu w kWp
Pompa ciepła powietrze/woda (SCOP= 2,5, grzejniki) | 6.7912
Pompa ciepła powietrze/woda (SCOP = 3,0, grzejniki) | 5.6594
Pompa ciepła solanka/woda (SCOP =3,5, o.płaszczyznowe) | 4.8509
Pompa ciepła solanka/woda (SCOP =4,0, o. płaszczyznowe) | 4.2445
Pompa ciepła solanka/woda (SCOP =4,5, o. płaszczyznowe) | 3.7729