## Dane budynku 1
Obliczenie całkowitych kosztów rocznych wg PORT PC cz. 6 (VDI 2067)
Wskazówki dla użytkownika: proszę wypełniać tylko | beżowe pola
wyniki obliczeń są w | szarych polach
Dane dot. budynku i warunków kredytu
Powierzchnia ogrzewana budynku | 130 | m2
Zapotrzebowanie ciepła użytkowego na ogrzewanie | 40 | kWh/(m2rok)
Liczba osób w budynku | 4 | osoby
Zapotrzebowanie c.w.u. / osobę / dobę | 50 | l./(os.*doba)
Temperatura ciepłej wody użytkowej | 55 | oC
Temperatura zimnej wody | 10 | oC | Udział w %
Roczne zapotrzebowanie ciepła użytk. na ogrzewanie | 5200 | kWh/rok | 57.57%
Zapotrzebowanie ciepła dla c.w.u. | 3832.5 | kWh/rok | 42.43%
Łączne roczne zapotrzebowanie ciepła dla c.o. i c.w.u. | 9032.5 | kWh/rok | 100%
Zapotrzebowanie na chłodzenie budynku | 1500 | kWh/rok
Wzrost cen energii | 2% | %/rok
Stopa procentowa kredytu | 2.6% | %/rok
Przyrost kosztów nośników energii | 0%
Okres kredytu | 15 | lat
Dofinasowanie | 30%
Autor: Paweł Lachman
pawel.lachman@portpc.pl | 3.2694
Uwaga: Autor tego arkusza oświadcza, że dołożył starań aby wykluczyć błedy w tym narzędziu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ukryte błędy w arkuszu, oraz za wszelkie negatywne skutki i straty wynikające z jego użytkowania.
31 | #REF! | #REF! | #REF! | Gazowy k. kondens.+ solarne wspomag. c.w.u. | Gazowy k. kondens.+ solarne wspom. c.w.u.+c.o. | Kocioł gazowy kondensacyjny
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Gazowy k. kondens.+ solarne wspom. c.w.u. | Gazowy k. kondens.+ solarne wspom. c.w.u.+c.o. | Kocioł gazowy kondensacyjny
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| Gazowy k. kondens.+ solarne wspom. c.w.u. | Gazowy k. kondens.+ solarne wspom. c.w.u.+c.o. | Kocioł gazowy kondensacyjny
Ilość energii pierwotnej | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| Gazowy k. kondens.+ solarne wspom. c.w.u. | Gazowy k. kondens.+ solarne wspom. c.w.u.+c.o. | Kocioł gazowy kondensacyjny
Emisja CO2 | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF!
| Gazowy k. kondens.+ solarne wspom. c.w.u | Gazowy k. kondens.+ solarne wspom. c.w.u.+c.o. | Kocioł gazowy kondensacyjny
Udział energii odnawialnej | #REF! | #REF! | 0%
| #REF! | #REF! | 0
Roczny koszt energii odnawialnej | #REF! | #REF!
[7 empty] | Kocioł olejowy+ solarne wspomag. c.w.u. | Kocioł węglowy + solarne wspomag. c.w.u. | Pompa ciepła typu powietrze/woda
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2 | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3 | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4 | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5 | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6 | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 7 | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 8 | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 9 | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 10 | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 11 | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 12 | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 13 | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 14 | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 15 | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 16 | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 17 | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 18 | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 19 | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 20 | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
0
Wyniki - koszty
Dalej >
Dalej >
Wyniki
Dane
budynku (1)
Dane
sprawność (2)
Dane koszty
inwestycyjne (3)
Dane
eksploatacja (4)

## Dane sprawność 2
Obliczenie całkowitych kosztów rocznych wg PORT PC cz. 6 (VDI 2067)
PV
3.3
|  | Kocioł gazowy, kondensacyjny o spr. | Gazowa pompa ciepła z wsp. SPER | Kocioł na pelet o spr. | Kocioł elektryczny o spr. | kWp + Pompa c. P/W o SCOP= | Powietrzna pompa ciepła o SCOP = | Gruntowa pompa ciepła o SCOP =
|  | 8700% | 12400% | 8300% | 9400% | 3.45 | 345% | 375%
|  | % | % | % | %
|  | Wariant A | Wariant B | Wariant C | Wariant D | Wariant E | Wariant F | Wariant G
Wskazówki dla użytkownika: proszę wypełniać tylko | beżowe pola | Kocioł gazowy, kondensacyjny o spr. 87% Wariant A | Gazowa pompa ciepła z wsp. SPER 124% Wariant B | Kocioł na pelet o spr. 83% Wariant C | Kocioł elektryczny o spr. 94% Wariant D | PV 3,3 kWp + Pompa c. P/W o SCOP=3,45 Wariant E | Powietrzna pompa ciepła o SCOP = 3,45 Wariant F | Gruntowa pompa ciepła o SCOP = 3,75 Wariant G
wyniki obliczeń są w | szarych polach
Dane dotyczące zużycia energii i zryczałtowane koszty serwisu i napraw |  | Kocioł gazowy, kondensacyjny o spr. 87% Wariant A | Gazowa pompa ciepła z wsp. SPER 124% Wariant B | Kocioł na pelet o spr. 83% Wariant C | Kocioł elektryczny o spr. 94% Wariant D | PV 3,3 kWp + Pompa c. P/W o SCOP=3,45 Wariant E | Powietrzna pompa ciepła o SCOP = 3,45 Wariant F | Gruntowa pompa ciepła o SCOP = 3,75 Wariant G
Wsp. etas urządzenia grzewczego na c.o. (z karty produktu dla temp. 35oC i klimatu umiarkowanego) |  | 92% | 130% | 85% | 97% | 180% | 180% | 210%
Wsp. etawh urządzenia grzewczego na c.w.u. (z karty produktu dla temp. 35oC i klimatu umiarkowanego) |  | 80% | 115% | 80% | 90% | 105% | 105% | 108%
Wspólczynnik efektywności chłodzenia SERR klimatyzatora lub rewersyjnej pompy ciepła |  | 3.5 | 0.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 15
Sprawność lub SCOP urządzenia grzewczego na cele c.o. i na c.w.u. |  | 86.91% | 123.6% | 82.88% | 94.03% | 3.4534 | 3.4534 | 3.748
Zryczałtowane roczne koszty napraw urządzeń grzewczych zgodnie z wyt. PORT PC cz. 6 (VDI 2067) |  | 1.5% | 1.5% | 2% | 1.5% | 2% | 1.5% | 1.5%
Autor: Paweł Lachman
pawel.lachman@portpc.pl
Uwaga: Autor tego arkusza oświadcza, że dołożył starań aby wykluczyć błedy w tym narzędziu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ukryte błędy w arkuszu, oraz za wszelkie negatywne skutki i straty wynikające z jego użytkowania.
Dalej >
Dalej >
< Poprzedni
< Poprzedni
Wyniki
Dane
budynku (1)
Dane
sprawność (2)
Dane
inwestycyjne (3)
Dane eksploatacja (4)

## Dane koszty inwestycyjne 3
Obliczenie całkowitych kosztów rocznych wg PORT PC cz. 6 (VDI 2067)
Wskazówki dla użytkownika: proszę wypełniać tylko | beżowe pola
wyniki obliczeń są w | szarych polach | 0% | 100%
|  | Okres użytkowania wg VDI 2067 [lata] |  | Kocioł gazowy, kondensacyjny o spr. 87% Wariant A | Gazowa pompa ciepła z wsp. SPER 124% Wariant B | Kocioł na pelet o spr. 83% Wariant C | Kocioł elektryczny o spr. 94% Wariant D | PV 3,3 kWp + Pompa c. P/W o SCOP=3,45 Wariant E | Powietrzna pompa ciepła o SCOP = 3,45 Wariant F | Gruntowa pompa ciepła o SCOP = 3,75 Wariant G
Koszty inwestycyjne
Pomieszczenie kotła, (pompy ciepła) |  | 50 | PLN |  |  | 16000
Magazyn opału |  | 40 | PLN
Instalacja chłodzenia lub paneli PV |  | 20 | PLN | 6000 |  | 6000 | 6000 | 15981.6667 |  | 3000
Komin lub przewód powietrzno-spalinowy |  | 20 | PLN | 3000 |  | 4000
Kocioł z montażem, ew. buforem c.o. i uruchomieniem |  | 15 | PLN | 10000 |  | 14000 | 5500
Koszty związane z siecią i instalacją gazową |  | 50 | PLN | 7000 | 7000
Pompa ciepła z montażem |  | 20 | PLN |  | 45000 |  |  | 28000 | 28000 | 28000
Dolne źródło ciepła |  | 50 | PLN | [6 empty] | 15000
Instalacja elektryczna ze sterowaniem |  | 20 | PLN
Koszty instalacji c.o. |  | 40 | PLN
Dofinansowanie do inwestycji (wprowadzać wartości ujemne) |  |  | PLN | -5100 | -13500 | -5400 | -1650 | -13194.5 | -8400 | -13800
Łączne koszty inwestycyjne |  |  | PLN | 20900 | 38500 | 34600 | 9850 | 30787.1667 | 19600 | 32200
Autor: Paweł Lachman
pawel.lachman@portpc.pl
Uwaga: Autor tego arkusza oświadcza, że dołożył starań aby wykluczyć błedy w tym narzędziu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ukryte błędy w arkuszu, oraz za wszelkie negatywne skutki i straty wynikające z jego użytkowania.
31 | 20900 |  | 34600 | 9850 | 30787.1667 | 19600 | 32200 | Gazowy k. kondens.+ solarne wspomag. c.w.u. | Gazowy k. kondens.+ solarne wspom. c.w.u.+c.o. | Kocioł gazowy kondensacyjny
1 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
20 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
22 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
23 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
24 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
25 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Gazowy k. kondens.+ solarne wspom. c.w.u. |  | Kocioł gazowy kondensacyjny | Kocioł węglowy + solarne wspom. c.w.u. | Kocioł olejowy+ solarne wspom. c.w.u. | Pompa ciepła typu powietrze/woda
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Gazowy k. kondens.+ solarne wspom. c.w.u. |  | Kocioł gazowy kondensacyjny | Kocioł węglowy+ solarne wspom. c.w.u. | Kocioł olejowy+ solarne wspom. c.w.u. | Pompa ciepła typu powietrze/woda | Pompa ciepła typu solanka/woda
Ilość energii pierwotnej | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Gazowy k. kondens.+ solarne wspom. c.w.u. |  | Kocioł gazowy kondensacyjny | Kocioł węglowy+ solarne wspom. c.w.u. | Kocioł olejowy+ solarne wspom. c.w.u. | Pompa ciepła typu powietrze/woda | Pompa ciepła typu solanka/woda
Emisja CO2 | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Gazowy k. kondens.+ solarne wspom. c.w.u |  | Kocioł gazowy kondensacyjny | Kocioł węglowy+ solarne wspom. c.w.u. | Kocioł olejowy+ solarne wspom. c.w.u. | Pompa ciepła typu powietrze/woda | Pompa ciepła typu solanka/woda
Udział energii odnawialnej | #REF! |  | 0% | 18% | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Roczny koszt energii odnawialnej | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | Kocioł olejowy+ solarne wspomag. c.w.u. | Kocioł węglowy + solarne wspomag. c.w.u. | Pompa ciepła typu powietrze/woda
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2 | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3 | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4 | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5 | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6 | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 7 | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 8 | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 9 | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 10 | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 11 | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 12 | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 13 | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 14 | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 15 | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 16 | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 17 | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 18 | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 19 | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 20 | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
0
Wyniki - koszty
Dalej >
< Poprzedni
Wyniki
Dalej >
< Poprzedni
Dane
budynku (1)
Dane
sprawność (2)
Dane
inwestycyjne (3)
Dane eksploatacja (4)
Note on B19: Koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowej

## Dane eksploatacja 4
Obliczenie całkowitych kosztów rocznych wg PORT PC cz. 6 (VDI 2067)
| Wskazówki dla użytkownika: proszę wypełniać tylko | beżowe pola
| wyniki obliczeń są w | szarych polach
[5 empty] | Kocioł gazowy, kondensacyjny o spr. 87% Wariant A | Gazowa pompa ciepła z wsp. SPER 124% Wariant B | Kocioł na pelet o spr. 83% Wariant C | Kocioł elektryczny o spr. 94% Wariant D | PV 3,3 kWp + Pompa c. P/W o SCOP=3,45 Wariant E | Powietrzna pompa ciepła o SCOP = 3,45 Wariant F | Gruntowa pompa ciepła o SCOP = 3,75 Wariant G
Koszty związane ze zużyciem energii
| Koszt jednostowy [PLN/jednostka] np. PLN/tona |  |  | PLN/tona |  |  | 700
| Jednostkowa wartość opałowa [kWh/jednostka] np. kWh/kg |  |  | kWh/kg |  |  | 5
| Cena nośników energii -ogrzewanie | 47 | gr/kWh | PLN/kWh | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.47 |  | 0.47 | 0.47
| Średni koszt energii w taryfie elektycznej do celów chłodzenia |  |  |  | 0.56 |  | 0.56 | 0.47 |  | 0.47 | 0.47
| Koszty eksploatacyjne |  |  |  | TRUE | TRUE | TRUE |  |  | TRUE | TRUE
| Przeglądy kominiarskie |  |  | PLN/rok | 150 |  | 200
| Ręczna obsługa - koszty roczne |  |  | PLN/rok |  |  |  |  | 0
Autor: Paweł Lachman
pawel.lachman@portpc.pl
Uwaga: Autor tego arkusza oświadcza, że dołożył starań aby wykluczyć błedy w tym narzędziu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ukryte błędy w arkuszu, oraz za wszelkie negatywne skutki i straty wynikające z jego użytkowania.
7
| 31 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Gazowy k. kondens.+ solarne wspomag. c.w.u. | Gazowy k. kondens.+ solarne wspom. c.w.u.+c.o. | Kocioł gazowy kondensacyjny | Kocioł olejowy+ solarne wspomag. c.w.u. | Kocioł węglowy + solarne wspomag. c.w.u. | Pompa ciepła typu powietrze/woda
| 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #REF!
| 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2 | #REF!
| 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3 | #REF!
| 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 4 | #REF!
| 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5 | #REF!
| 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6 | #REF!
| 7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 7 | #REF!
| 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 8 | #REF!
| 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 9 | #REF!
| 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 10 | #REF!
| 11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 11 | #REF!
| 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 12 | #REF!
| 13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 13 | #REF!
| 14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 14 | #REF!
| 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 15 | #REF!
| 16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 16 | #REF!
| 17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 17 | #REF!
| 18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 18 | #REF!
| 19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 19 | #REF!
| 20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 20 | #REF!
| 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0
|  | Gazowy k. kondens.+ solarne wspom. c.w.u. | Gazowy k. kondens.+ solarne wspom. c.w.u.+c.o. | Kocioł gazowy kondensacyjny | Kocioł węglowy + solarne wspom. c.w.u. | Kocioł olejowy+ solarne wspom. c.w.u. | Pompa ciepła typu powietrze/woda
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Gazowy k. kondens.+ solarne wspom. c.w.u. | Gazowy k. kondens.+ solarne wspom. c.w.u.+c.o. | Kocioł gazowy kondensacyjny | Kocioł węglowy+ solarne wspom. c.w.u. | Kocioł olejowy+ solarne wspom. c.w.u. | Pompa ciepła typu powietrze/woda | Pompa ciepła typu solanka/woda
| Ilość energii pierwotnej | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Gazowy k. kondens.+ solarne wspom. c.w.u. | Gazowy k. kondens.+ solarne wspom. c.w.u.+c.o. | Kocioł gazowy kondensacyjny | Kocioł węglowy+ solarne wspom. c.w.u. | Kocioł olejowy+ solarne wspom. c.w.u. | Pompa ciepła typu powietrze/woda | Pompa ciepła typu solanka/woda
| Emisja CO2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Gazowy k. kondens.+ solarne wspom. c.w.u | Gazowy k. kondens.+ solarne wspom. c.w.u.+c.o. | Kocioł gazowy kondensacyjny | Kocioł węglowy+ solarne wspom. c.w.u. | Kocioł olejowy+ solarne wspom. c.w.u. | Pompa ciepła typu powietrze/woda | Pompa ciepła typu solanka/woda
| Udział energii odnawialnej | #REF! | #REF! | 0% | 18% | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Roczny koszt energii odnawialnej | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Note on H15: Paweł Lachman: Koszt 1 tony ekogroszku
Note on H16: Paweł Lachman: Jednostkowe ciepło spalania kWh/kg
Wyniki - koszty
Wyniki - koszty
< Poprzedni
< Poprzedni
Dane
budynku (1)
Dane
sprawność (2)
Dane
inwestycyjne (3)
Dane eksploatacja (4)

## Start (hidden)
Obliczenie kosztów rocznych wg PORT PC cz. 6 (VDI 2067 )
Wskazówki dla użytkownika: proszę wypełniać tylko | beżowe pola
wyniki obliczeń są w | szarych polach
1. Ogólne dane
Powierzchnia ogrzewana budynku | 130 | m2 | Udział w %
Zapotrzebowanie ciepła użytkowego na ogrzewanie | 40 | kWh/m2/rok
Roczne zapotrzebowanie ciepła użytk. na ogrzewanie | 5200 | kWh/rok | 57.57%
Liczba osób | 4 | osób
Zapotrzebowanie c.w.u. / osobę / dobę | 50 | l./os./dzień
Temperatura ciepłej wody | 55 | oC
Temperatura zimnej wody | 10 | oC
Zapotrzebowanie ciepła dla c.w.u. | 3832.5 | kWh/rok | 42.43%
Łączne roczne zapotrzebowanie ciepła dla c.o. i c.w.u. | 9032.5 | kWh/rok | 100%
Zapotrzebowanie na chłodzenie budynku | 1500 | kWh/rok
Stopa procentowa kredytu | 2.6%
Przyrost kosztów nośników energii | 2% |  |  |  | Założenia
Okres porównawczy (okres kredytu) | 15 | lat |  |  | 1 m3 gazu E (GZ 50) odpowiada ca. 10,5 kWh ciepła spalania
Koszt energii w taryfie G13 | 47 | gr/kWh
|  |  |  | Kocioł gazowy, kondensacyjny o spr. 87% Wariant A | Gazowa pompa ciepła z wsp. SPER 124% Wariant B | Kocioł na pelet o spr. 83% Wariant C | Kocioł elektryczny o spr. 94% Wariant D | PV 3,3 kWp + Pompa c. P/W o SCOP=3,45 Wariant E | Powietrzna pompa ciepła o SCOP = 3,45 Wariant F | Gruntowa pompa ciepła o SCOP = 3,75 Wariant G
Roczne koszty napraw urządzeń grzewczych zgodnie z wytycznymi PORT PC cz. 6 (VDI 2067) |  |  |  | 1.5% | 1.5% | 2% | 1.5% | 2% | 1.5% | 1.5%
2. Dane dotyczące zużycia energii
Sprawność urządzenia grzewczego (wg VDI 2067, dla k. do ciepła spalania) |  |  |  | 86.91% | 123.6% | 82.88% | 94.03% | 345.3% | 100% | 100%
SERR chłodzenia |  |  |  | 3.5 | 0.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 15
Udział c.w.u. w łącznym zapotrzebowaniu ciepła | [5 empty] | 0%
Łączny współczynnik pokrycia ciepłej wody przez kolektory słoneczne | [5 empty] | 0%
Łączny współczynnik pokrycia c.o. i c.w.u. przez kolektory słoneczne (lub PV) |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Zużycie energii brutto |  |  | kWh/rok | 10393.1282 | 7305.7506 | 10898.4847 | 9605.9878 | 2615.5556 | 9032.5 | 9032.5
Zużycie paliwa |  |  | m3/rok | 989.8217 | 695.7858 | 10898.4847
Sezonowy współczynnik efektywności SCOP (SPF) | [8 empty] | 3.4534 | 3.748
|  |  | kWh/rok |  |  |  | 9605.9878 | 2615.5556 | 2615.5556 | 2409.9206
#VALUE!
Zapotrzebowanie energii końcowej urządzenia grzewczego |  |  | kWh/rok | 10393.1282 | 7305.7506 | 10898.4847 | 9605.9878 | 2615.5556 | 2615.5556 | 2409.9206
3. Koszty inwestycyjne
Pomieszczenie kotła, (pompy ciepła) |  |  | PLN | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0
Magazyn opału |  |  | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalacja chłodzenia, kolektorów słonecznych lub/i paneli PV |  |  | PLN | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | 15981.6667 | 0 | 3000
Komin lub przewód powietrzno-spalinowy |  |  | PLN | 3000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
Kocioł z montażem i uruchomieniem |  |  | PLN | 10000 | 0 | 14000 | 5500 | 0 | 0 | 0
Koszty związane z siecią i instalacją gazową |  |  | PLN | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pompa ciepła z montażem |  |  | PLN | 0 | 45000 | 0 | 0 | 28000 | 28000 | 28000
Dolne źródło ciepła |  |  | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
Instalacja elektryczna ze sterowaniem |  |  | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koszty instalacji c.o. i zasobnika |  |  | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dofinansowanie ze strony Państwa, Gminy (wprowadzać wartości ujemne) |  |  | PLN | -5100 | -13500 | -5400 | -1650 | -13194.5 | -8400 | -13800
Łączne koszty inwestycyjne |  |  | PLN | 20900 | 38500 | 34600 | 9850 | 30787.1667 | 19600 | 32200
4. Koszty związane ze zużyciem energii
Cena energii 1) dane 2017 | średnia cena taryfy G13 |  | PLN/kWh | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0.47
Cena energii elektrycznej urzadzeń pomocniczych (pompy obiegowe c.o.) |  |  | PLN/kWh | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.47 | 0 | 0.47 | 0.47
Koszty energii bez uwzględniania wzrostu cen energii |  |  | PLN/rok | 1974.6944 | 1388.0926 | 1525.7879 | 4514.8143 | 0 | 1229.3111 | 1132.6627
Koszty energii z uwzględnianiem wzrostu cen energii |  |  | PLN/rok | 2148.3988 | 1510.1965 | 1660.0042 | 4911.9611 | 0 | 1337.4478 | 1232.2977
Koszty roczne energii z uwzględnianiem wzrostu cen energii |  |  | PLN/rok | 2148.3988 | 1510.1965 | 1660.0042 | 4911.9611 | 0 | 1337.4478 | 1232.2977
Koszty chłodzenia |  |  | PLN/rok | 240 | 407.1429 | 240 | 201.4286 | 0 | 201.4286 | 47
Koszty energii urządzeń pomocniczych (opłata stała operatora energii elektrycznej) |  |  | PLN/rok
Suma kosztów energii |  |  | PLN/rok | 2214.6944 | 1795.2355 | 1765.7879 | 4716.2429 | 0 | 1430.7397 | 1179.6627
5. Koszty eksploatacyjne |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | FALSE | FALSE
Przeglądy kominiarskie |  |  | PLN | 150 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
Konserwacja i przeglądy |  |  | PLN
Części zamienne i naprawy wg PORT PC cz. 6 (VDI 2067) |  |  | PLN | 150 | 675 | 280 | 82.5 | 879.6333 | 420 | 420
Ubezpieczenie (kontrola i nadzór ręczny) |  |  | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Suma kosztów eksploatacyjnych |  |  | PLN | 300 | 675 | 480 | 82.5 | 879.6333 | 420 | 420
6. Koszty kapitałowe
Bieżąca roczna stopa amortyzacji
Okres użytkowania
Kotłownia | 50 | 3.597% | PLN | 0 | 0 | 575.4576 | 0 | 0 | 0 | 0
Magazyn opału | 40 | 4.051% | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalacja solarna lub PV lub chłodzenie | 20 | 6.475% | PLN | 388.5278 | 0 | 388.5278 | 388.5278 | 1034.887 | 0 | 194.2639
Komin lub instalacja powietrzno-spalinowa | 20 | 6.475% | PLN | 194.2639 | 0 | 259.0185 | 0 | 0 | 0 | 0
Kocioł | 15 | 8.136% | PLN | 813.6177 | 0 | 1139.0648 | 447.4898 | 0 | 0 | 0
Przyłącze gazowe | 50 | 3.597% | PLN | 251.7627 | 251.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pompa ciepła | 20 | 6.475% | PLN | 0 | 2913.9585 | 0 | 0 | 1813.1297 | 1813.1297 | 1813.1297
Dolne źródło ciepła | 50 | 3.597% | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.4915
Instalacja elektryczna ze sterowaniem | 20 | 6.475% | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalacja c.o. | 40 | 4.051% | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dofinansowanie | 20 | 6.475% |  | -330.2486 | -874.1876 | -349.675 | -106.8451 | -854.405 | -543.9389 | -893.6139
Suma kosztów kapitałowych |  |  | PLN | 1317.9235 | 2291.5337 | 2012.3938 | 729.1724 | 1993.6117 | 1269.1908 | 1653.2712
7. Łączne koszty (4 + 5 + 6) |  |  | PLN/rok | 3832.6179 | 4761.7691 | 4258.1816 | 5527.9153 | 2873.245 | 3119.9305 | 3252.9339
8. Koszty eksplotacji |  |  | PLN/rok | 2514.6944 | 2470.2355 | 2245.7879 | 4798.7429 | 879.6333 | 1850.7397 | 1599.6627
|  |  | Nakład: | 11300
|  |  | Przychody roczne: | -915.0317
|  |  | Prosty okres zwrotu nakładu inwestycyjnego: | 12.3493
|  |  | Wewnętrzna stopa zwrotu (prosta): | 8.098%
Autor: Paweł Lachman
pawel.lachman@portpc.pl
Uwaga: Autor tego arkusza oświadcza że dołożył starań aby wykluczyć błedy w tym narzędziu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ukryte błędy w arkuszu, oraz za wszelkie negatywne skutki i straty wynikające z jego użytkowania.
31 | 20900 | 38500 | 34600 | 9850 | 30787.1667 | 19600 | 32200 | Gazowy k. kondens.+ solarne wspomag. c.w.u. | Gazowy k. kondens.+ solarne wspom. c.w.u.+c.o. | Kocioł gazowy kondensacyjny | Kocioł olejowy+ solarne wspomag. c.w.u. | Kocioł węglowy + solarne wspomag. c.w.u. | Pompa ciepła typu powietrze/woda
1 | 23757.5882 | 40590.8545 | 36636.3036 | 14537.6106 | 31666.8 | 21273.8973 | 33775.316 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | -2860.9877
2 | 26112.0602 | 42710.026 | 38703.7333 | 19317.3234 | 32546.4333 | 22972.8726 | 35373.7382 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | -3329.9951
3 | 28507.6217 | 44858.081 | 40802.9116 | 24190.9804 | 33426.0667 | 24697.4274 | 36995.7289 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | -3807.1826
4 | 30945.0944 | 47035.5971 | 42934.4734 | 29160.4606 | 34305.7 | 26448.0733 | 38641.7595 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | -4292.7139
5 | 33425.3165 | 49243.1635 | 45099.0665 | 34227.6804 | 35185.3333 | 28225.3321 | 40312.3106 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | -4786.7559
6 | 35949.1431 | 51481.3812 | 47297.3514 | 39394.5945 | 36064.9667 | 30029.7361 | 42007.8728 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 6 | -5289.4787
7 | 38517.4462 | 53750.8633 | 49530.0021 | 44663.197 | 36944.6 | 31861.8281 | 43728.9462 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 7 | -5801.0559
8 | 41131.1153 | 56052.235 | 51797.7057 | 50035.5215 | 37824.2333 | 33722.162 | 45476.0411 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 8 | -6321.6647
9 | 43791.0579 | 58386.1342 | 54101.1635 | 55513.6425 | 38703.8667 | 35611.3026 | 47249.6778 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 9 | -6851.4856
10 | 46498.1993 | 60753.2113 | 56441.0903 | 61099.6759 | 39583.5 | 37529.826 | 49050.3873 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 10 | -7390.703
11 | 49253.4835 | 63154.13 | 58818.2157 | 66795.78 | 40463.1333 | 39478.3198 | 50878.711 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 11 | -7939.5047
12 | 52057.8734 | 65589.5671 | 61233.2837 | 72604.1562 | 41342.7667 | 41457.3835 | 52735.2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 12 | -8498.0825
13 | 54912.3511 | 68060.2129 | 63687.053 | 78527.0499 | 42222.4 | 43467.6285 | 54620.4212 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 13 | -9066.6318
14 | 57817.9184 | 70566.7716 | 66180.2976 | 84566.7515 | 43102.0333 | 45509.6785 | 56534.9456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 14 | -9645.3521
15 | 60775.597 | 73109.9615 | 68713.8072 | 90725.5971 | 43981.6667 | 47584.1694 | 58479.3604 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 15 | -10234.4468
16 | 63786.4292 | 75690.5152 | 71288.3869 | 97005.9696 | 44861.3 | 49691.7501 | 60454.2636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 16 | -10834.1234
17 | 66851.478 | 78309.1799 | 73904.8583 | 103410.2995 | 45740.9333 | 51833.0824 | 62460.2648 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 17 | -11444.5935
18 | 69971.8278 | 80966.718 | 76564.0591 | 109941.0661 | 46620.5667 | 54008.8414 | 64497.9861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 18 | -12066.073
19 | 73148.5846 | 83663.9068 | 79266.8439 | 116600.798 | 47500.2 | 56219.7156 | 66568.0617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 19 | -12698.7821
20 | 76382.8766 | 86401.5394 | 82014.0844 | 123392.0745 | 48379.8333 | 58466.4072 | 68671.1389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 20 | -13342.9454
21 | 79675.8543 | 89180.4246 | 84806.6697 | 130317.5266 | 49259.4667 | 60749.6327 | 70807.8777 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
22 | 83028.6917 | 92001.3876 | 87645.5067 | 137379.8377 | 50139.1 | 63070.1227 | 72978.9512 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
23 | 86442.5857 | 94865.2698 | 90531.5204 | 144581.745 | 51018.7333 | 65428.6224 | 75185.0461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
24 | 89918.7577 | 97772.9297 | 93465.6544 | 151926.0405 | 51898.3667 | 67825.8922 | 77426.863 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
25 | 93458.4531 | 100725.2427 | 96448.8711 | 159415.5719 | 52778 | 70262.7074 | 79705.1162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
0
| Gazowy k. kondens.+ solarne wspom. c.w.u. | Gazowy k. kondens.+ solarne wspom. c.w.u.+c.o. | Kocioł gazowy kondensacyjny | Kocioł węglowy + solarne wspom. c.w.u. | Kocioł olejowy+ solarne wspom. c.w.u. | Pompa ciepła typu powietrze/woda
| 12 | 0 | 0 | 6 | 25 | 25
| 12 | 1 | 1 | 6 | 25 | 25
| 8.333% | 100% | 100% | 16.67% | 4% | 4%
| Gazowy k. kondens.+ solarne wspom. c.w.u. | Gazowy k. kondens.+ solarne wspom. c.w.u.+c.o. | Kocioł gazowy kondensacyjny | Kocioł węglowy+ solarne wspom. c.w.u. | Kocioł olejowy+ solarne wspom. c.w.u. | Pompa ciepła typu powietrze/woda | Pompa ciepła typu solanka/woda
Ilość energii pierwotnej | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Gazowy k. kondens.+ solarne wspom. c.w.u. | Gazowy k. kondens.+ solarne wspom. c.w.u.+c.o. | Kocioł gazowy kondensacyjny | Kocioł węglowy+ solarne wspom. c.w.u. | Kocioł olejowy+ solarne wspom. c.w.u. | Pompa ciepła typu powietrze/woda | Pompa ciepła typu solanka/woda
Emisja CO2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Gazowy k. kondens.+ solarne wspom. c.w.u | Gazowy k. kondens.+ solarne wspom. c.w.u.+c.o. | Kocioł gazowy kondensacyjny | Kocioł węglowy+ solarne wspom. c.w.u. | Kocioł olejowy+ solarne wspom. c.w.u. | Pompa ciepła typu powietrze/woda | Pompa ciepła typu solanka/woda
Udział energii odnawialnej | 0% | 0% | 0% | 18% | 0% | 71.04% | 73.32%
| 0 | 0 | 0 | 1625.85 | 0 | 6416.9444 | 6622.5794
Roczny koszt energii odnawialnej | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 3.4 | #DIV/0! | 0.4862 | 0.49119
Wyniki - koszty
Wyniki - koszty
Note on B54: Koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowej

## Wyniki koszty
Kokpit analizy ekonomicznej
Proszę kliknąć na wybrany wykres lub przycisk
Autor: Paweł Lachman
pawel.lachman@portpc.pl
Uwaga: Autor tego arkusza oświadcza, że dołożył starań aby wykluczyć błedy w tym narzędziu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ukryte błędy w arkuszu, oraz za wszelkie negatywne skutki i straty wynikające z jego użytkowania.
Dane
budynku (1)
Dalej >
Dane
sprawność (2)
Dane
inwestycyjne (3)
Dane
eksploatacja (4)

## Koszty inwestycyjne
Porównanie kosztów inwestycyjnych
Autor: Paweł Lachman
pawel.lachman@portpc.pl
Uwaga: Autor tego arkusza oświadcza, że dołożył starań aby wykluczyć błedy w tym narzędziu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ukryte błędy w arkuszu, oraz za wszelkie negatywne skutki i straty wynikające z jego użytkowania.
Wyniki
Zmień dane
Koszty roczne
Dalej >

## Koszty r.
Całkowite koszty roczne wg PORT PC cz. 6 (VDI 2067)
Autor: Paweł Lachman
pawel.lachman@portpc.pl
Uwaga: Autor tego arkusza oświadcza, że dołożył starań aby wykluczyć błedy w tym narzędziu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ukryte błędy, oraz za wszelkie negatywne skutki i straty wynikające z jego użytkowania.
Wyniki
Dane
Całkowite koszty razem
Dalej >
Poprzedni <

## Koszty r. suma
Całkowite koszty roczne wg PORT PC cz. 6 (VDI 2067)
Autor: Paweł Lachman
pawel.lachman@portpc.pl
Uwaga: Autor tego arkusza oświadcza, że dołożył starań aby wykluczyć błedy w tym narzędziu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ukryte błędy w arkuszu, oraz za wszelkie negatywne skutki i straty wynikające z jego użytkowania.
Wyniki
Dane
Koszty roczne %
Dalej >
Poprzedni <

## Koszty r. %
Całkowite koszty roczne wg PORT PC cz. 6 (VDI 2067)
Autor: Paweł Lachman
pawel.lachman@portpc.pl
Uwaga: Autor tego arkusza oświadcza, że dołożył starań aby wykluczyć błedy w tym narzędziu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ukryte błędy w arkuszu, oraz za wszelkie negatywne skutki i straty wynikające z jego użytkowania.
Wyniki
Dane
Koszty eksploatacji
Dalej >
Poprzedni <

## Koszty eksploatacji
Koszty roczne dot. eksploatacji wg PORT PC cz. 6 (VDI 2067)
Autor: Paweł Lachman
pawel.lachman@portpc.pl
Uwaga: Autor tego arkusza oświadcza, że dołożył starań aby wykluczyć błedy w tym narzędziu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ukryte błędy w arkuszu, oraz za wszelkie negatywne skutki i straty wynikające z jego użytkowania.
Wyniki
Dane
Okresy zwrotu
Dalej >
Poprzedni <

## Zestawienie
Prosty okres zwrotu nakładów inwestycyjnych
Założony koszt pompy ciepła typu P/W z montażem (wariant F) wynosi 28 tys. PLN
| Założony koszt pompy ciepła typu P/W z montażem (wariant F) wynosi |  |  |  | 28 | tys. PLN
Autor: Paweł Lachman
pawel.lachman@portpc.pl
Uwaga: Autor tego arkusza oświadcza, że dołożył starań aby wykluczyć błedy w tym narzędziu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ukryte błędy w arkuszu, oraz za wszelkie negatywne skutki i straty wynikające z jego użytkowania.
| Kocioł gazowy, kondensacyjny o spr. 87% Wariant A | Gazowa pompa ciepła z wsp. SPER 124% Wariant B | Kocioł na pelet o spr. 83% Wariant C | Kocioł elektryczny o spr. 94% Wariant D | PV 3,3 kWp + Pompa c. P/W o SCOP=3,45 Wariant E | Powietrzna pompa ciepła o SCOP = 3,45 Wariant F | Gruntowa pompa ciepła o SCOP = 3,75 Wariant G
Koszty kapitałowe | 1317.9235 | 2291.5337 | 2012.3938 | 729.1724 | 1993.6117 | 1269.1908 | 1653.2712
Koszty eksplotacji i zużycia energii | 2514.6944 | 2470.2355 | 2245.7879 | 4798.7429 | 879.6333 | 1850.7397 | 1599.6627
Łączne koszty roczne | 3832.6179 | 4761.7691 | 4258.1816 | 5527.9153 | 2873.245 | 3119.9305 | 3252.9339
| Kocioł gazowy, kondensacyjny o spr. 87% Wariant A | Gazowa pompa ciepła z wsp. SPER 124% Wariant B | Kocioł na pelet o spr. 83% Wariant C | Kocioł elektryczny o spr. 94% Wariant D | PV 3,3 kWp + Pompa c. P/W o SCOP=3,45 Wariant E | Powietrzna pompa ciepła o SCOP = 3,45 Wariant F | Gruntowa pompa ciepła o SCOP = 3,75 Wariant G
Koszty kapitałowe | 1317.9235 | 2291.5337 | 2012.3938 | 729.1724 | 1993.6117 | 1269.1908 | 1653.2712
Koszty zużycia energii | 2214.6944 | 1795.2355 | 1765.7879 | 4716.2429 | 0 | 1430.7397 | 1179.6627
Koszty obsługi, serwisu i napraw | 300 | 675 | 480 | 82.5 | 879.6333 | 420 | 420
Łączne koszty roczne | 3832.6179 | 4761.7691 | 4258.1816 | 5527.9153 | 2873.245 | 3119.9305 | 3252.9339
| Kocioł gazowy, kondensacyjny o spr. 87% Wariant A | Gazowa pompa ciepła z wsp. SPER 124% Wariant B | Kocioł na pelet o spr. 83% Wariant C | Kocioł elektryczny o spr. 94% Wariant D | PV 3,3 kWp + Pompa c. P/W o SCOP=3,45 Wariant E | Powietrzna pompa ciepła o SCOP = 3,45 Wariant F | Gruntowa pompa ciepła o SCOP = 3,75 Wariant G
Pomieszczenie kotła, | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0
Magazyn opału | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalacja kolektorów słonecznych, paneli PV lub chłodzenia | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | 15981.6667 | 0 | 3000
Komin lub przewód powietrzno-spalinowy | 3000 | 0 | 4000 | 0 | 0
Kocioł z osprzętem, montażem i uruchomieniem | 10000 | 0 | 14000 | 5500 | 0
Sieć i instalacja gazowa | 7000 | 7000 | 0 | 0
Pompa ciepła z montażem |  | 45000 |  | 0 | 28000 | 28000 | 28000
Dolne źródło | [6 empty] | 15000
Koszty instalacji c.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dotacja | -5100 | -13500 | -5400 | -1650 | -13194.5 | -8400 | -13800
Łącznie | 20900 | 38500 | 34600 | 9850 | 30787.1667 | 19600 | 32200
| Wariant A, KG-spr. | Wariant B, Gaz PC-wsp. ef. | Wariant C, Pelet-spr. | Wariant D, KE-spr. | Wariant E, PV+ PC P/W, SPF= | Wariant F, PC P/W, SPF= | Wariant G, PC S/W, SPF=
| 87 | 124 | 83 | 94 | 3.45 | 3.45 | 3.75
| % | % | % | % |  |  |  | %
| Wariant A, KG-spr. 87% | Wariant B, Gaz PC-wsp. ef. 124% | Wariant C, Pelet-spr. 83% | Wariant D, KE-spr. 94% | Wariant E, PV+ PC P/W, SPF=3,45 | Wariant F, PC P/W, SPF=3,45 | Wariant G, PC S/W, SPF=3,75
| 20900 | 38500 | 34600 | 9850 | 30787.1667 | 19600 | 32200
| -1300 | -18900 | -15000 | 9750 | -11187.1667
| 2514.6944 | 2470.2355 | 2245.7879 | 4798.7429 | 879.6333 | 1850.7397 | 1599.6627
| 663.9547 | 619.4958 | 395.0482 | 2948.0032 | -971.1063
| Kocioł gazowy, kondensacyjny o spr. 87% Wariant A | Gazowa pompa ciepła z wsp. SPER 124% Wariant B | Kocioł na pelet o spr. 83% Wariant C | Kocioł elektryczny o spr. 94% Wariant D | PV 3,3 kWp + Pompa c. P/W o SCOP=3,45 Wariant E | Powietrzna pompa ciepła o SCOP = 3,45 Wariant F | Gruntowa pompa ciepła o SCOP = 3,75 Wariant G
Łączne koszty roczne | 133.4% | 165.7% | 148.2% | 192.4% | 100% | 108.6% | 113.2%
| Kocioł gazowy, kondensacyjny o spr. 87% Wariant A | Gazowa pompa ciepła z wsp. SPER 124% Wariant B | Kocioł na pelet o spr. 83% Wariant C | Kocioł elektryczny o spr. 94% Wariant D | PV 3,3 kWp + Pompa c. P/W o SCOP=3,45 Wariant E | Powietrzna pompa ciepła o SCOP = 3,45 Wariant F | Gruntowa pompa ciepła o SCOP = 3,75 Wariant G | Gruntowa pompa ciepła o SCOP = 3,75 Wariant G
Łączne koszty eksploatacyjne z instalacją c.o. | 20900 | 38500 | 34600 | 9850 | 30787.1667 | 19600 | 32200 | 32200
Łączne koszty eksploatacyjne bez instalacji c.o. | 20900 | 38500 | 34600 | 9850 | 30787.1667 | 19600 | 32200 | 32200
Dodatkowy nakład do kotła gazowego | 0 | 17600 | 13700 | -11050 | 9887.1667 | -1300 | 11300 | -2400
Dodatkowy nakład do kotła elektrycznego |  | 0 | -3900 | -28650 | 20937.1667 | 9750 | -6300
Dodatkowy nakład do kotła węglowego w.C |  | 17600 | 13700 | -11050 | -3812.8333 | -15000 | 11300 | -2400
Dodatkowy nakład do kotła węglowego w.B |  | 0 | -3900 | -28650 | -7712.8333 | -18900 | -6300
Roczny koszt dodatk. kredytu 10 lat z ratą (6%) do NPC |  | 1056.9713 | 822.7561 | -663.6098 | 593.7757 | -78.0717 | 678.6236
Roczny koszt dodatk. kredytu 10 lat z ratą (6%) do ŚPC |  | 0 | -234.2152 | -1720.5811 | 1257.3855 | 585.5381 | -378.3477
Łączne, roczne koszty zużycia energii i obsługi | 2514.6944 | 2470.2355 | 2245.7879 | 4798.7429 | 879.6333 | 1850.7397 | 1599.6627 | 1599.6627
Oszczędność do gazowego kotła | 0 | 44.4589 | 268.9065 | -2284.0485 | 1635.061 | 663.9547 | 915.0317 | 646.1252
Oszczędność do kotła elektrycznego |  | 0 | 224.4476 | -2328.5074 | 3919.1095 | 2948.0032 | 870.5728
Oszczędność do kotła węglowego C |  | -1012.5124 | -553.8496 | -1620.4387 | 1366.1545 | 395.0482 | 236.408
Oszczędność do kotła węglowego B |  |  | 458.6628 | -607.9262 | 2661.724 | 619.4958 | 1248.9205
|  | -6000 | 22 | 0 |  | 7
| Do wariantu A | -5000 | 23 | 0 |  | 7
|  | -4000 | 24 | 0 |  | 7
|  | -3000 | 25 | 0 |  | 7
|  | -2000 | 26 | 0 |  | 7
|  | -1000 | 27 | 0 |  | 7
|  | 0 | 28 | 0 |  | 7
|  | 1000 | 29 | 0 |  | 7
|  | 2000 | 30 | 1.0543 |  | 7
|  | 3000 | 31 | 2.5604 |  | 7
|  | 4000 | 32 | 4.0665 |  | 7
|  | 5000 | 33 | 5.5727 |  | 7
|  | 6000 | 34 | 7.0788 |  | 7
|  | 7000 | 35 | 8.5849 |  | 7
|  | 8000 | 36 | 10.0911 |  | 7
|  | 9000 | 37 | 11.5972 |  | 7
|  | 10000 | 38 | 13.1033 |  | 7
|  | 11000 | 39 | 14.6094 |  | 7
|  | 12000 | 40 | 16.1156 |  | 7
|  | 13000 | 41 | 17.6217 |  | 7
|  | 14000 | 42 | 19.1278 |  | 7
|  | 15000 | 43 | 20.6339 |  | 7
|  | -6000 | 22 | 1.272 |  | 7
| Do kotła elektrycznego | -5000 | 23 | 1.6113 |  | 7
|  | -4000 | 24 | 1.9505 |  | 7
|  | -3000 | 25 | 2.2897 |  | 7
|  | -2000 | 26 | 2.6289 |  | 7
|  | -1000 | 27 | 2.9681 |  | 7
|  | 0 | 28 | 3.3073 |  | 7
|  | 1000 | 29 | 3.6465 |  | 7
|  | 2000 | 30 | 3.9857 |  | 7
|  | 3000 | 31 | 4.325 |  | 7
|  | 4000 | 32 | 4.6642 |  | 7
|  | 5000 | 33 | 5.0034 |  | 7
|  | 6000 | 34 | 5.3426 |  | 7
|  | 7000 | 35 | 5.6818 |  | 7
|  | 8000 | 36 | 6.021 |  | 7
|  | 9000 | 37 | 6.3602 |  | 7
|  | 10000 | 38 | 6.6995 |  | 7
|  | 11000 | 39 | 7.0387 |  | 7
|  | 12000 | 40 | 7.3779 |  | 7
|  | 13000 | 41 | 7.7171 |  | 7
|  | 14000 | 42 | 8.0563 |  | 7
|  | 15000 | 43 | 8.3955 |  | 7
| Do kotła węglowego w. C | -10000 | 18 | 0 |  | 7
|  | -9000 | 19 | 0 |  | 7
|  | -8000 | 20 | 0 |  | 7
|  | -7000 | 21 | 0 |  | 7
|  | -6000 | 22 | 0 |  | 7
|  | -5000 | 23 | 0 |  | 7
|  | -4000 | 24 | 0 |  | 7
|  | -3000 | 25 | 0 |  | 7
|  | -2000 | 26 | 0 |  | 7
|  | -1000 | 27 | 0 |  | 7
|  | 0 | 28 | 0 |  | 7
|  | 1000 | 29 | 0 |  | 7
|  | 2000 | 30 | 0 |  | 7
|  | 3000 | 31 | 0 |  | 7
|  | 4000 | 32 | 0 |  | 7
|  | 5000 | 33 | 0 |  | 7
|  | 6000 | 34 | 0 |  | 7
|  | 7000 | 35 | 0 |  | 7
|  | 8000 | 36 | 0 |  | 7
|  | 9000 | 37 | 0 |  | 7
|  | 10000 | 38 | 0 |  | 7
|  | 11000 | 39 | 0 |  | 7
|  | 12000 | 40 | 0 |  | 7
|  | 13000 | 41 | 0 |  | 7
|  | 14000 | 42 | 0 |  | 7
|  | 15000 | 43 | 0 |  | 7
| Do kotła węglowego w. B | -10000 | 18 | 0 |  | 7
|  | -9000 | 19 | 0 |  | 7
|  | -8000 | 20 | 0 |  | 7
|  | -7000 | 21 | 0 |  | 7
|  | -6000 | 22 | 0 |  | 7
|  | -5000 | 23 | 0 |  | 7
|  | -4000 | 24 | 0 |  | 7
|  | -3000 | 25 | 0 |  | 7
|  | -2000 | 26 | 0 |  | 7
|  | -1000 | 27 | 0 |  | 7
|  | 0 | 28 | 0 |  | 7
|  | 1000 | 29 | 0 |  | 7
|  | 2000 | 30 | 0 |  | 7
|  | 3000 | 31 | 0 |  | 7
|  | 4000 | 32 | 0 |  | 7
|  | 5000 | 33 | 0 |  | 7
|  | 6000 | 34 | 0 |  | 7
|  | 7000 | 35 | 0 |  | 7
|  | 8000 | 36 | 0 |  | 7
|  | 9000 | 37 | 0 |  | 7
|  | 10000 | 38 | 0 |  | 7
|  | 11000 | 39 | 0 |  | 7
|  | 12000 | 40 | 0 |  | 7
|  | 13000 | 41 | 0 |  | 7
|  | 14000 | 42 | 0 |  | 7
|  | 15000 | 43 | 0 |  | 7
| Wariant A, KG-spr. 87% | Wariant B, Gaz PC-wsp. ef. 124% | Wariant C, Pelet-spr. 83% | Wariant D, KE-spr. 94% | Wariant E, PV+ PC P/W, SPF=3,45 | Wariant F, PC P/W, SPF=3,45 | Wariant G, PC S/W, SPF=3,75
| -20900 | -38500 | -34600 | -9850 | -30787.1667 | -19600 | -32200 | 0
| 2514.6944 | 2470.2355 | 2245.7879 | 4798.7429 | 879.6333 | 1850.7397 | 1599.6627 | 0
0 | -20900 | -38500 | -34600 | -9850 | -30787.1667 | -19600 | -32200 | 0
1 | -23399.9885 | -40955.7896 | -36832.6546 | -14620.68 | -31661.6559 | -21439.9166 | -33790.3079 | 0
2 | -25885.3573 | -43397.2179 | -39052.2527 | -19363.4614 | -32531.0313 | -23269.0735 | -35371.3158 | 0
3 | -28356.1917 | -45824.3689 | -41258.8707 | -24078.5071 | -33395.3225 | -25087.5336 | -36943.0781 | 0
4 | -30812.5767 | -48237.326 | -43452.5846 | -28765.9795 | -34254.5594 | -26895.3594 | -38505.6487 | 0
5 | -33254.597 | -50636.1722 | -45633.4697 | -33426.0398 | -35108.7715 | -28692.6131 | -40059.0815 | 0
6 | -35682.3364 | -53020.9901 | -47801.601 | -38058.8482 | -35957.9883 | -30479.3566 | -41603.4299 | 0
7 | -38095.8786 | -55391.8616 | -49957.0533 | -42664.5642 | -36802.2388 | -32255.6513 | -43138.7471 | 0
8 | -40495.3064 | -57748.8685 | -52099.9006 | -47243.3462 | -37641.5522 | -34021.5583 | -44665.0857 | 0
9 | -42880.7025 | -60092.0916 | -54230.2165 | -51795.3517 | -38475.9574 | -35777.1383 | -46182.4984 | 0
10 | -45252.1489 | -62421.6117 | -56348.0745 | -56320.7373 | -39305.483 | -37522.4518 | -47691.0374 | 0
11 | -47609.7273 | -64737.5089 | -58453.5474 | -60819.6586 | -40130.1575 | -39257.5588 | -49190.7545 | 0
12 | -49953.5186 | -67039.8628 | -60546.7076 | -65292.2705 | -40950.0094 | -40982.519 | -50681.7013 | 0
13 | -52283.6035 | -69328.7527 | -62627.627 | -69738.7267 | -41765.0669 | -42697.3916 | -52163.9291 | 0
14 | -54600.0622 | -71604.2572 | -64696.3774 | -74159.1803 | -42575.3579 | -44402.2358 | -53637.4889 | 0
15 | -56902.9743 | -73866.4547 | -66753.0298 | -78553.7832 | -43380.9104 | -46097.1101 | -55102.4314 | 0
16 | -59192.4192 | -76115.423 | -68797.6549 | -82922.6868 | -44181.7521 | -47782.0729 | -56558.807 | 0
17 | -61468.4754 | -78351.2394 | -70830.3232 | -87266.0412 | -44977.9104 | -49457.1821 | -58006.6658 | 0
18 | -63731.2214 | -80573.9809 | -72851.1046 | -91583.9958 | -45769.4129 | -51122.4954 | -59446.0576 | 0
19 | -65980.735 | -82783.7238 | -74860.0685 | -95876.6993 | -46556.2867 | -52778.0699 | -60877.0319 | 0
20 | -68217.0935 | -84980.5443 | -76857.2841 | -100144.2992 | -47338.5589 | -54423.9628 | -62299.6379 | 0
21 | -70440.3739 | -87164.5179 | -78842.8201 | -104386.9424 | -48116.2564 | -56060.2305 | -63713.9245 | 0
22 | -72650.6526 | -89335.7197 | -80816.7447 | -108604.7748 | -48889.406 | -57686.9294 | -65119.9405 | 0
23 | -74848.0058 | -91494.2245 | -82779.126 | -112797.9415 | -49658.0342 | -59304.1155 | -66517.7342 | 0
24 | -77032.5089 | -93640.1064 | -84730.0313 | -116966.5868 | -50422.1676 | -60911.8443 | -67907.3536 | 0
25 | -79204.2372 | -95773.4393 | -86669.5278 | -121110.8541 | -51181.8323 | -62510.1712 | -69288.8467 | 0
26 | -81363.2652 | -97894.2965 | -88597.6822 | -125230.8858 | -51937.0545 | -64099.1512 | -70662.2608 | 0
27 | -83509.6674 | -100002.7511 | -90514.5609 | -129326.8238 | -52687.8602 | -65678.8389 | -72027.6432 | 0
28 | -85643.5176 | -102098.8755 | -92420.2298 | -133398.809 | -53434.2753 | -67249.2886 | -73385.041 | 0
29 | -87764.8891 | -104182.7419 | -94314.7544 | -137446.9814 | -54176.3253 | -68810.5545 | -74734.5007 | 0
30 | -89873.8548 | -106254.4219 | -96198.1999 | -141471.4802 | -54914.0359 | -70362.6901 | -76076.0689 | 0
Wyniki
Dane
Koszty zakumulowane
Dalej >
Note on B62: Założenie: 6 m2 powierzchni kolektora
Note on C62: Założenie: 12 m2 powierzchni kolektorów
Note on A65: Koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowej

## Wykres kosztów zakumulowanych
Całkowite koszty zakumulowane i okres zwrotu nakładów inwestycyjnych
Autor: Paweł Lachman
pawel.lachman@portpc.pl
Uwaga: Autor tego arkusza oświadcza, że dołożył starań aby wykluczyć błedy w tym narzędziu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ukryte błędy, oraz za wszelkie negatywne skutki i straty wynikające z jego użytkowania.
|  | Wariant A, KG-spr. 87% | Wariant B, Gaz PC-wsp. ef. 124% | Wariant C, Pelet-spr. 83% | Wariant D, KE-spr. 94% | Wariant E, PV+ PC P/W, SPF=3,45 | Wariant F, PC P/W, SPF=3,45 | Wariant G, PC S/W, SPF=3,75
|  | -2514.6944 | -2470.2355 | -2245.7879 | -4798.7429 | -879.6333 | -1850.7397 | -1599.6627
| 0 | -20900 | -38500 | -34600 | -9850 | -30787.1667 | -19600 | -32200
| 1 | -2564.9882 | -2519.6402 | -2290.7036 | -4894.7177 | -897.226 | -1887.7545 | -1631.656
| 2 | -2616.288 | -2570.033 | -2336.5177 | -4992.6121 | -915.1705 | -1925.5096 | -1664.2891
| 3 | -2668.6138 | -2621.4336 | -2383.248 | -5092.4643 | -933.4739 | -1964.0198 | -1697.5749
| 4 | -2721.986 | -2673.8623 | -2430.913 | -5194.3136 | -952.1434 | -2003.3002 | -1731.5263
| 5 | -2776.4258 | -2727.3396 | -2479.5313 | -5298.1999 | -971.1863 | -2043.3662 | -1766.1569
| 6 | -2831.9543 | -2781.8863 | -2529.1219 | -5404.1639 | -990.61 | -2084.2335 | -1801.48
| 7 | -2888.5934 | -2837.5241 | -2579.7043 | -5512.2471 | -1010.4222 | -2125.9181 | -1837.5096
| 8 | -2946.3652 | -2894.2746 | -2631.2984 | -5622.4921 | -1030.6306 | -2168.4365 | -1874.2598
| 9 | -3005.2925 | -2952.16 | -2683.9244 | -5734.9419 | -1051.2433 | -2211.8052 | -1911.745
| 10 | -3065.3984 | -3011.2032 | -2737.6029 | -5849.6408 | -1072.2681 | -2256.0413 | -1949.9799
| 11 | -3126.7064 | -3071.4273 | -2792.3549 | -5966.6336 | -1093.7135 | -2301.1622 | -1988.9795
| 12 | -3189.2405 | -3132.8559 | -2848.202 | -6085.9663 | -1115.5878 | -2347.1854 | -2028.7591
| 13 | -3253.0253 | -3195.513 | -2905.1661 | -6207.6856 | -1137.8995 | -2394.1291 | -2069.3343
| 14 | -3318.0858 | -3259.4232 | -2963.2694 | -6331.8393 | -1160.6575 | -2442.0117 | -2110.721
| 15 | -3384.4475 | -3324.6117 | -3022.5348 | -6458.4761 | -1183.8707 | -2490.8519 | -2152.9354
| 16 | -3452.1365 | -3391.1039 | -3082.9855 | -6587.6456 | -1207.5481 | -2540.669 | -2195.9941
| 17 | -3521.1792 | -3458.926 | -3144.6452 | -6719.3985 | -1231.699 | -2591.4824 | -2239.914
| 18 | -3591.6028 | -3528.1045 | -3207.5381 | -6853.7865 | -1256.333 | -2643.312 | -2284.7122
| 19 | -3663.4348 | -3598.6666 | -3271.6888 | -6990.8622 | -1281.4597 | -2696.1782 | -2330.4065
| 20 | -3736.7035 | -3670.64 | -3337.1226 | -7130.6795 | -1307.0889 | -2750.1018 | -2377.0146
| 21 | -3811.4376 | -3744.0528 | -3403.8651 | -7273.293 | -1333.2306 | -2805.1038 | -2424.5549
| 22 | -3887.6664 | -3818.9338 | -3471.9424 | -7418.7589 | -1359.8953 | -2861.2059 | -2473.046
| 23 | -3965.4197 | -3895.3125 | -3541.3812 | -7567.1341 | -1387.0932 | -2918.43 | -2522.5069
| 24 | -4044.7281 | -3973.2187 | -3612.2088 | -7718.4768 | -1414.835 | -2976.7986 | -2572.9571
| 25 | -4125.6226 | -4052.6831 | -3684.453 | -7872.8463 | -1443.1317 | -3036.3346 | -2624.4162
| 26 | -4208.1351 | -4133.7368 | -3758.1421 | -8030.3032 | -1471.9944 | -3097.0613 | -2676.9045
| 27 | -4292.2978 | -4216.4115 | -3833.3049 | -8190.9093 | -1501.4342 | -3159.0025 | -2730.4426
| 28 | -4378.1437 | -4300.7397 | -3909.971 | -8354.7275 | -1531.4629 | -3222.1826 | -2785.0515
| 29 | -4465.7066 | -4386.7545 | -3988.1704 | -8521.822 | -1562.0922 | -3286.6262 | -2840.7525
| 30 | -4555.0208 | -4474.4896 | -4067.9338 | -8692.2585 | -1593.334 | -3352.3588 | -2897.5676
| 0 | -20900 | -38500 | -34600 | -9850 | -30787.1667 | -19600 | -32200 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 1 | -23399.9885 | -40955.7896 | -36832.6546 | -14620.68 | -31661.6559 | -21439.9166 | -33790.3079 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 2 | -25885.3573 | -43397.2179 | -39052.2527 | -19363.4614 | -32531.0313 | -23269.0735 | -35371.3158 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 3 | -28356.1917 | -45824.3689 | -41258.8707 | -24078.5071 | -33395.3225 | -25087.5336 | -36943.0781 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| 4 | -30812.5767 | -48237.326 | -43452.5846 | -28765.9795 | -34254.5594 | -26895.3594 | -38505.6487 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | -33254.597 | -50636.1722 | -45633.4697 | -33426.0398 | -35108.7715 | -28692.6131 | -40059.0815 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | -35682.3364 | -53020.9901 | -47801.601 | -38058.8482 | -35957.9883 | -30479.3566 | -41603.4299 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | -38095.8786 | -55391.8616 | -49957.0533 | -42664.5642 | -36802.2388 | -32255.6513 | -43138.7471 | -42615.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | -40495.3064 | -57748.8685 | -52099.9006 | -47243.3462 | -37641.5522 | -34021.5583 | -44665.0857 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | -42880.7025 | -60092.0916 | -54230.2165 | -51795.3517 | -38475.9574 | -35777.1383 | -46182.4984 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | -45252.1489 | -62421.6117 | -56348.0745 | -56320.7373 | -39305.483 | -37522.4518 | -47691.0374 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | -47609.7273 | -64737.5089 | -58453.5474 | -60819.6586 | -40130.1575 | -39257.5588 | -49190.7545 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | -49953.5186 | -67039.8628 | -60546.7076 | -65292.2705 | -40950.0094 | -40982.519 | -50681.7013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 13 | -52283.6035 | -69328.7527 | -62627.627 | -69738.7267 | -41765.0669 | -42697.3916 | -52163.9291 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 14 | -54600.0622 | -71604.2572 | -64696.3774 | -74159.1803 | -42575.3579 | -44402.2358 | -53637.4889 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 15 | -56902.9743 | -73866.4547 | -66753.0298 | -78553.7832 | -43380.9104 | -46097.1101 | -55102.4314 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 16 | -59192.4192 | -76115.423 | -68797.6549 | -82922.6868 | -44181.7521 | -47782.0729 | -56558.807 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 17 | -61468.4754 | -78351.2394 | -70830.3232 | -87266.0412 | -44977.9104 | -49457.1821 | -58006.6658 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 18 | -63731.2214 | -80573.9809 | -72851.1046 | -91583.9958 | -45769.4129 | -51122.4954 | -59446.0576 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 19 | -65980.735 | -82783.7238 | -74860.0685 | -95876.6993 | -46556.2867 | -52778.0699 | -60877.0319 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 20 | -68217.0935 | -84980.5443 | -76857.2841 | -100144.2992 | -47338.5589 | -54423.9628 | -62299.6379
| 21 | -70440.3739 | -87164.5179 | -78842.8201 | -104386.9424 | -48116.2564 | -56060.2305 | -63713.9245
| 22 | -72650.6526 | -89335.7197 | -80816.7447 | -108604.7748 | -48889.406 | -57686.9294 | -65119.9405
| 23 | -74848.0058 | -91494.2245 | -82779.126 | -112797.9415 | -49658.0342 | -59304.1155 | -66517.7342
| 24 | -77032.5089 | -93640.1064 | -84730.0313 | -116966.5868 | -50422.1676 | -60911.8443 | -67907.3536
| 25 | -79204.2372 | -95773.4393 | -86669.5278 | -121110.8541 | -51181.8323 | -62510.1712 | -69288.8467
| 26 | -81363.2652 | -97894.2965 | -88597.6822 | -125230.8858 | -51937.0545 | -64099.1512 | -70662.2608
| 27 | -83509.6674 | -100002.7511 | -90514.5609 | -129326.8238 | -52687.8602 | -65678.8389 | -72027.6432
| 28 | -85643.5176 | -102098.8755 | -92420.2298 | -133398.809 | -53434.2753 | -67249.2886 | -73385.041
| 29 | -87764.8891 | -104182.7419 | -94314.7544 | -137446.9814 | -54176.3253 | -68810.5545 | -74734.5007
| 30 | -89873.8548 | -106254.4219 | -96198.1999 | -141471.4802 | -54914.0359 | -70362.6901 | -76076.0689
[10 empty] | Wariant A, KG-spr. 87% | Wariant B, Gaz PC-wsp. ef. 124% | Wariant C, Pelet-spr. 83% | Wariant D, KE-spr. 94% | Wariant E, PV+ PC P/W, SPF=3,45 | Wariant G, PC S/W, SPF=3,75
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0
Wyniki
Dane
Poprzedni <

## Koszt energii elektrycznej (hidden)
Całkowite koszty roczne wg PORT PC cz. 6 (VDI 2067)
|  |  |  | Wariant F PC P/W | Wariant G PC S/W | Wariant B GPC P/W
|  | 5200 | Centralne ogrzewanie | 2888.8889 | 2476.1905 | 4000
|  | 3832.5 | Ciepła woda użytkowa | 2129.1667 | 1825 | 3332.6087
|  | 1500 | Chłodzenie | 428.5714 | 100 | 2142.8571
|  |  |  | 5446.627 | 4401.1905 | 9475.4658
|  |  |  | Wariant G PC P/W | Wariant F PC S/W | Wariant B GPC P/W
|  | 1683.5 | Centralne ogrzewanie | 1052.1875 | 765.2273 | 760
|  | 1341.375 | Ciepła woda użytkowa | 838.3594 | 609.7159 | 633.1957
|  | 1500 | Chłodzenie | 170 | 39.6667 | 407.1429
|  |  |  | Wariant G PC P/W | Wariant F PC S/W | 0
|  |  | Centralne ogrzewanie | 53.04% | 56.26% | 42.21%
|  |  | Ciepła woda użytkowa | 39.09% | 41.47% | 35.17%
|  |  | Chłodzenie | 7.869% | 2.272% | 22.61%
Autor: Paweł Lachman
pawel.lachman@portpc.pl
Uwaga: Autor tego arkusza oświadcza, że dołożył starań aby wykluczyć błedy w tym narzędziu, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne ukryte błędy w arkuszu, oraz za wszelkie negatywne skutki i straty wynikające z jego użytkowania.
Wyniki
Zmień dane