| PN-EN-303-5: 2012 |
| --- |
| Kontakt PPHU Kołton SC Ul. Sosnowa 2 34-480 Jabłonka www.kolton.pl Biuro Serwis kotła Serwis sterownika 18 264 26 67 608 432 600, 608 432 200 33 875 93 80 |
| Typ Model/Modell | BIO PELLMAX 20 |
| Rok produkcji Production year/Baujahr | 2020 |
| Numer fabryczny Serial number/ Identifikationsnummer | 26713-2020-1-E K900 KIPI 20R0208080 |
| SKŁAD CHEMICZNY I PARAMETRY PALIWA Pellet drzewny ŚREDNICA [mm] DŁUGOŚĆ [mm] ZAWARTOŚĆ WILGOCI [%] ZAWARTOŚĆ POPIOŁU [%] CZĘŚCI LOTNE [%] ZAWARTOŚĆ SIARKI [%] ZAWARTOŚĆ AZOTU [%] WARTOŚĆ OPAŁOWA [MJ/kg] 6 5-35 <10,0 <0,3 <85 <0,02 <0,05 17-20 |
| Moc znamionowa Rated power/Nennwarmeleistung | Pellet ~ 20 kW |
| Klasa kotła Boiler class/Kesselklasse | 5 klasa eko design |
| Sprawność Moc nominalna/minimalna Efficiency/Wirkungsgrad | 91,6/92,5 |
| Max. ciśnienie robocze Max. working pressure/ Max. Arbreitsdruck | 2,0 bar |
| Max. temp. wody Max water temperature/ Max Wassertemperatur | 95 C |
| Pojemność wody w kotle Boiler capacity/Kesselvolumen | 90 L |
| Zasilanie elektryczne Power supply/ Elektrische Versorgung | 230 V; 50 Hz; |
| Pobór mocy elektrycznej Power consumption/ Stromverbrauch | 35[W]/ 0,15[A] |
| OSTRZEŻENIE Spaliny wydobywające się z zatkanego komina są niebezpieczne. Komin i łącznik należy utrzymywać w czystości; powinny one być czyszczone zgodnie z instrukcją dołączoną do kotła. Kanały spalinowe kotła powinny być utrzymywane w czystości - czyścić wg wskazań w instrukcji obsługi. Należy stosować jedynie zalecane paliwa. Należy przestrzegać instrukcji obsługi. |